SCHEMA RELAZIONE TECNICA, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI

 (A CURA DEL TECNICO INCARICATO)

Da verificarsi a cura del tecnico incaricato, in relazione alle attività, alle strutture ed agli impianti  previsti per la manifestazione in oggetto.

a) Relazione tecnico illustrativa concernente:

• indicazione di tutte le attività previste nella manifestazione

• capienza della manifestazione; distribuzione e sistemazione dei posti nel locale o nell’area

• ubicazione del locale o dell’area della manifestazione

• separazione – comunicazione con altre attività

• caratteristiche ed ubicazione delle strutture installate

• presenza dei servizi igienici e dell’acqua potabile

• resistenza al fuoco delle strutture e resistenza al fuoco dei materiali

• misure per l’esodo del pubblico dal locale e segnaletica di sicurezza

• aree a rischio specifico

• mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

• caratteristiche degli impianti: elettrico, conduzione ed uso impianti alimentati a gas metano o gpl

La relazione tecnica dovrà contenere l’elenco della documentazione tecnica/certificazioni allegata alla SCIA e la dichiarazione che attesta la rispondenza delle strutture  e degli allestimenti (compresi quelli relativi ad eventuali attrazioni viaggianti) alle norme e regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 modificato dal D.M. 18.12.2012 D.M
(La dichiarazione deve essere sottoscritta e accompagnata da un documento d’identità valido oppure deve essere firmata digitalmente e sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza e/o del Comune della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001).

Strutture installate e destinate all’attività

b) Relazione tecnica e di calcolo delle strutture temporanee installate o fascicolo tecnico del produttore.

c) Certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio, l’idoneità statica, la rispondenza alle norme di sicurezza ed al collaudo delle strutture in relazione a quanto disposto dalla relazione tecnica e di calcolo, o dal fascicolo tecnico, (per le strutture sovrastate da teloni dovrà essere verificata anche l’azione del vento) 

(deve essere prodotto dopo il montaggio delle strutture e comunque prima dell’inizio della manifestazione, anche via PEC con firma digitale)
d) (per le attrazioni viaggianti) Dichiarazione di corretto montaggio resa dal responsabile dell’attrazione viaggiante (se in possesso del titolo abilitativo, da allegare in copia alla dichiarazione) o da tecnico abilitato 

(deve essere prodotta dopo il montaggio delle strutture e comunque prima dell’inizio della manifestazione, anche via PEC con firma digitale)

Impianti elettrici

e) Eventuale progetto se previsto dalla vigente normativa;

f) Dichiarazione di rispondenza dei quadri elettrici alla Norma CEI 17 – 13, con preciso riferimento al tipo di quadro impiegato (ANC o ASC) 
g) Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori, quando l’impianto è soggetto alla legge  (deve essere prodotta dopo il montaggio delle strutture e comunque prima dell’inizio della manifestazione, anche via PEC con firma digitale)

Impianti alimentati a gas

h) Eventuale progetto degli impianti se previsto dalla vigente normativa

i) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza alle norme UNI – CIG degli

impianti alimentati a gas. (deve essere prodotta dopo il montaggio delle strutture e comunque prima dell’inizio della manifestazione, anche via PEC con firma digitale)

Gestione della sicurezza contro gli incendi

l) Dichiarazione, a firma del titolare, attestante il numero di estintori antincendio, e/o il numero di idranti presenti nell’area di pertinenza dell’attività

m) Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi, portanti e/o separanti

n) Documentazione concernente la reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco degli elementi di chiusura

o) Elenco del personale addetto alla prima emergenza (dotato di idonea formazione ai sensi della vigente normativa)

Elaborati grafici

p) Planimetria in scala adeguata della zona interessata, dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività e delle strutture, i posti a sedere, le vie di esodo con l’indicazione delle dimensioni, le distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione, gli impianti e i depositi pericolosi, lo schema dell’impianto elettrico, l’interruttore generale, con funzione anche di comando di emergenza, le lampade di emergenza, lo schema  della rete di distribuzione gas e fluidi pericolosi, la localizzazione degli apparecchi utilizzatori e la loro potenzialità; le risorse idriche della zona, le aree di parcheggio, i banchi e le attrezzature degli ambulanti

q) (se su area privata)  Dichiarazione disponibilità dell’area del proprietario/possessore 

Emissioni sonore temporanee
r)  relazione  per  emissioni   sonore,   dichiarazione   di  rispetto   dei   limiti  imposti   dal 

-  Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee -  o richiesta di deroga
